附件一

武汉市民用建筑工程绿色建材应用比例

计算细则（试行）

1 总 则

1.1 为规范我市民用建筑工程绿色建材应用比例的计算方法，推广绿色建材应用，推动建筑业高质量绿色发展，根据国家、省、市绿色建筑创建行动实施方案，结合我市实际，制定本细则。

1.2 本细则规定了绿色建材应用比例的基本要求、计算方法、计算报告编制要求。

1.3 在民用建筑工程项目设计、施工和竣工验收等环节，应按本细则进行计算及核查。

2 基本要求

2.1 绿色建材使用比例应以单体建筑作为计算单元，单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认。

2.2 绿色建材应用比例的计算应在项目竣工时，以项目结算报告中绿色建材和实际使用量等相关佐证材料为依据进行计算。

2.3 绿色建材应用比例的计算指标由预拌混凝土、预拌砂浆、主体结构预制构件、新型墙体材料、节能门窗、保温材料和其它类建材组成。

2.4 绿色建材应用比例计算指标总分100分，实际得分值按本细则第3章计算方法的相关要求，经计算后确定。

3 计算方法

3.1 建筑工程绿色建材应用比例应按下式进行计算：

P =〔（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7）/100〕× 100%

式中：P——绿色建筑应用比例

Q1——预拌混凝土指标实际得分

Q2——预拌砂浆指标实际得分

Q3——主体结构预制构件指标实际得分

Q4——新型墙体材料指标实际得分

Q5——节能门窗（含玻璃）指标实际得分

Q6——保温材料指标实际得分

Q7——其它类绿色建材指标实际得分

3.2 绿色建材应用比例各项计算指标的实际得分值计算应按下表相关要求进行。

绿色建材应用比例计算要求

| 计算指标 | 计算要求 | 计算单位 | 计算得分 （总分100分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土（Q1） | 80%≤比例≤100% | m3 | 10~20 |
| 预拌砂浆（Q2） | 50%≤比例≤100% | 吨 | 5~10 |
| 预制构件（Q3） | 比例≥80% | 吨 | 15 |
| 砌体材料（Q4） | 比例≥80% | m3 | 15 |
| 节能门窗和配件（含节能玻璃）（Q5） | 比例≥80% | m2 | 12 |
| 保温系统材料（Q6） | 比例≥80% | m2 | 8 |
| 其他材料（Q7） | 比例≥80% | 项 | 20 |

注：1.表中的计算分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。

2.主体结构预制构件包括混凝土结构构件、钢结构构件和木结构构件。

- 3.其他材料为认证目录产品中其他类别材料，包括装饰装修材料、给排水设备和机电设备设施等。

3.2.1 预拌混凝土分值Q1按以下公式计算：

3.2.2 预拌砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆，分值

Q2按以下公式计算：

3.2.3 主体结构预制构件Q3按以下公式计算：

3.2.4 新型墙体材料Q4按应用面积计算，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积：

3.2.5 节能门窗（含玻璃）的分值Q5按以下公式计算：

3.2.6 保温材料的分值Q6应按下式计算：

3.2.7 其他类是指列入《市场监管总局办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅 关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》（市监认证〔2020〕89号）绿色建材产品分级认证目录（第一批）中装饰装修材料、给排水设备和机电设备设施等，Q7分值以绿色建材应用数量进行计算，每使用一种符合要求的产品（应用比例≥80%）得1分，累计不超过20分。

4 绿色建材应用比例计算报告编制要求

4.1 设计单位、建设单位和施工单位应提交对应的技术支撑材料和绿色建材进场证明材料，保证提交材料的真实性、完整性。

4.2 设计单位应在绿色建筑设计专篇中增加工程各分部分项使用的绿色建材种类、用量及其他主要技术指标。

4.3 施工单位应提供绿色建材进场明细和竣工绿色建材使用明细，提供工程材料预算明细清单及工程材料决算明细清单。

4.4 建设单位应组织设计、施工单位对绿色建材应用比例进行核算，形成绿色建材应用比例报告书。

4.5 绿色建材应用比例计算报告书应包含以下内容：

（1）项目基本信息表；

（2）绿色建材应用比例计算汇总表；

（3）绿色建材应用比例计算结论表；

（4）现场抽查核验佐证材料。