预制装配式钢筋混凝土检查井技术规程

Technical specification for prefabricated reinforced concrete manhole
（征求意见稿）
目     次
11 总    则


22 术语和符号


22.1 术  语


32.2 符  号


53 材    料


53.1 原材料


63.2 混凝土


74 结构上的作用


74.1 作用分类和作用代表值


74.2 永久作用标准值


84.3 可变作用标准值及准永久值系数


95 设计规定


95.1 一般规定


95.2 承载能力极限状态计算


115.3 正常使用极限状态计算


126 选型和构造要求


126.1 选  型


126.2 构造要求


147 构件制作


147.1 一般规定


147.2 制作和养护


157.3 技术要求


157.4 检验、试验方法和检验规则


167.5 标识和保管


178 施工安装


178.1 一般规定


178.2 施工验算


178.3 堆放和贮存


188.4 安装和回填


198.5 安全施工


209 质量验收


209.1 一般规定


209.2 预制构件


219.3 预制检查井安装


2310 信息化


24附录A 预制检查井顶部竖向土压力标准值和侧向主动土压力标准值的计算


25附录B 地表水或地下水对检查井产生的浮托力标准值的计算


26附录C 车辆荷载布置和地面车辆荷载对检查井作用标准值的计算


附录D 混凝土矩形截面处于受弯或大偏心受拉（压）状态时的

最大裂缝宽度计算
31

34引用标准名录


36条文说明





总    则
为贯彻执行国家新发展理念、促进预制装配式钢筋混凝土检查井行业高质量发展，在预制装配式钢筋混凝土检查井工程建设中做到安全适用、质量可靠、技术先进、经济合理，制定本规程。

本规程适用于安徽省城乡室外重力流排水工程中，接入管道为圆形且内径不大于2000mm的预制装配式钢筋混凝土检查井。

排入预制装配钢筋混凝土检查井的水质应符合现行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的相关规定。
预制装配式钢筋混凝土检查井的设计、制作、安装、质量验收和信息化，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和安徽省现行有关标准的规定。

术语和符号

术  语

检查井 manhole
地下管道工程中，用于检查维护管道、清理沉淀物、实施管径转换和管道分叉连接用的构筑物。

预制装配式钢筋混凝土检查井 prefabricated reinforced concrete manhole
预制装配式钢筋混凝土检查井，以下简称预制检查井，是由经工厂化制作的钢筋混凝土预制构件（以下简称预制构件）运至施工现场、按照规定方法安装而成的检查井。常见预制检查井按井室水平截面形状可分为圆形和矩形两种。

底板 soleplate
预制检查井中置于垫层上部、承受井室自重和上部作用、封闭井室底部的预制平板构件。

井室 manhole room

预制检查井中用于连接上、下游管道，按设计要求预留孔口，并满足设计高度要求的预制构件。
顶板 cover

预制检查井中置于井室上部和井筒下部、承受自重和上部作用、封闭井室顶部的预制平板构件。
井筒 shaft

供作业人员进出井室的竖向通道，也用于调节检查井井圈安放高度和小直径管道接入。
井圈 well circle
用于支撑井盖支座的预制混凝土环圈。
收口圈 convergent circle
用于井筒与井室之间连接的锥形圈。

井（座）盖 manhole cover

预制检查井中用于封闭井口、需要时能够开启的构件。
止水橡胶密封圈  waterproof latex

为保证预制构件接口的密封性，施工时安放于预制构件接口处的柔性橡胶材料。

踏步 step
用于作业人员上下井室通道、固定于井壁的踩踏部件。
符  号

作用效应和作用效应系数



[image: image1.wmf]0

g




——结构的重要性系数；



[image: image2.wmf]d

S



——作用组合的效应设计值；



[image: image3.wmf]d

R



——结构构件的抗力设计值；



[image: image4.wmf]k

G

i

S



——第i个永久作用标准值的效应；


[image: image5.wmf]i

G

g



——第i个永久作用的分项系数；



[image: image6.wmf]1k

Q

S



——第1个可变作用标准值的效应；


[image: image7.wmf]k

Q

j

S



——第j个可变作用标准值的效应；


[image: image8.wmf]1

Q

g



——第1个可变作用的分项系数；



[image: image9.wmf]j

Q

g



——第j个可变作用的分项系数；



[image: image10.wmf]L

g



——考虑结构设计工作年限的可变作用调整系数；



[image: image11.wmf]j

c

y



——第j个可变作用的组合值系数；


[image: image12.wmf]K

G

i

S



——在稳定验算中，起不利作用的第i个永久作用标准值的效应值；



[image: image13.wmf]Q1K

S



——在稳定验算中，起控制作用的第1个可变作用标准值的效应值；



[image: image14.wmf]K

Q

j

S



——第j个可变作用标准值的效应值；



[image: image15.wmf]S



——在稳定验算中，起有利作用的永久作用标准值的效应值；



[image: image16.wmf]s

K



——整体稳定性抗力系数；



[image: image17.wmf]C



——预制构件达到正常使用要求的规定限值；



[image: image18.wmf]q

Q

j

S




——第j个可变作用准永久值的效应。
几何参数



[image: image19.wmf]i

a


——
[image: image20.wmf]i

个车轮的着地分布长度；


[image: image21.wmf]i

b


——
[image: image22.wmf]i

个车轮的着地分布宽度；


[image: image23.wmf]H


——自车行地面至顶板的深度；


[image: image24.wmf]bj

d


——沿车轮着地分布宽度方向，相邻两个车轮间的净距；



[image: image25.wmf]a

m


——沿车轮着地分布宽度方向的车轮排数；


[image: image26.wmf]b

m


——沿车轮着地分布长度方向的车轮排数；


[image: image27.wmf]aj

d


——沿车轮着地分布长度方向，相邻两个车轮间的净距；



[image: image28.wmf]p

L


——轮压传递预制检查井顶板处纵向影响长度；



[image: image29.wmf]p

H


——井室侧墙的高度；



[image: image30.wmf]s

L


——墙侧土体破坏棱体在墙顶处的长度；



[image: image31.wmf]s

h


——墙顶处土体破坏棱体上竖向压力的等代土柱高度；


A
——墙顶处土体破坏棱体上竖向压力的作用面积；




[image: image32.wmf]d


——纵向受拉钢筋直径。
计算参数及其他


[image: image33.wmf]max

w



——最大裂缝宽度；



[image: image34.wmf]lim

w



——构件的最大裂缝宽度限值；



[image: image35.wmf]c

K




——施工安全系数；



[image: image36.wmf]k

sv,

F



——竖向土压力标准值；



[image: image37.wmf]s

γ



——回填土的重力密度；



[image: image38.wmf]s

H


——预制检查井顶板上的覆土高度；



[image: image39.wmf]k

ep,

F


——主动土压力标准值；



[image: image40.wmf]a

K


——回填土的主动土压力系数；



[image: image41.wmf]w

γ


——水的重度；



[image: image42.wmf]s

g

¢


——地下水位以下回填土的有效重力密度


[image: image43.wmf]Z


——自地面至计算截面处的深度； 



[image: image44.wmf]w

Z


——自地面至地下水位的距离；



[image: image45.wmf]k

fw,

q


——检查井基础底面上的浮托力标准值； 



[image: image46.wmf]w

h


——地表水或地下水的最高水位至基础底面(不包括垫层)计算部位的距离；


[image: image47.wmf]vk

q


——轮压传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值；



[image: image48.wmf]hk

q


——地面车辆荷载传递到矩形预制检查井侧墙上的侧向压力标准值；



[image: image49.wmf]k

,

v

i

Q


——车辆的
[image: image50.wmf]i

个车轮承担的单个轮压标准值；


[image: image51.wmf]D

m


——动力系数；



[image: image52.wmf]n


——车轮的总数量；



[image: image53.wmf]vek

q


——考虑结构整体作用时预制检查井顶部的竖向压力；



[image: image54.wmf]s

j


——侧墙土的内摩擦角；





[image: image55.wmf]y


——裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数；



[image: image56.wmf]s

E


——钢筋的弹性模量；



[image: image57.wmf]c


——最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度；



[image: image58.wmf]te

r


——以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率；



[image: image59.wmf]sq

s


——在作用效应准永久组合计算的截面纵向受拉钢筋应力；



[image: image60.wmf]n


——纵向受拉钢筋表面特征系数；



[image: image61.wmf]tk

f


——混凝土轴心抗拉强度标准值；


[image: image62.wmf]q

M


——在作用效应准永久组合下，计算截面处的弯矩；


[image: image63.wmf]q

N


——在作用效应准永久组合下，计算截面上的纵向力；


[image: image64.wmf]a

¢


——位于偏心力一侧的钢筋至截面近侧边缘的距离。
材    料

原材料
水泥宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，也可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥，其质量应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008、《通用硅酸盐水泥》GB 175和《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB/T 748的规定。
细骨料宜采用天然或机制中粗砂，砂子的质量要求应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008和《建设用砂》GB/T 14684的规定。
粗骨料宜采用碎石，石子的最大粒径不应大于壁厚的1/3，且不应大于钢筋净距的3/4。石子的质量要求应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008和《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的规定。

粉煤灰质量应符合现行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定；矿渣粉质量应符合现行《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定；当采用其他掺合料时，其质量应符合相关标准的规定。掺合料的使用应符合现行《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的规定。预制检查井不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料。

外加剂品种应通过试配后确定。外加剂质量应符合现行《混凝土外加剂》GB 8076的规定。外加剂的使用应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。
混凝土拌合用水和养护用水应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008和《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，也可采用热轧光圆钢筋、低碳冷拔钢丝，钢筋的性能应分别符合现行《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540的规定。

止水橡胶密封圈宜采用耐酸碱、耐腐蚀性能的三元乙丙橡胶或氯丁橡胶，其质量应符合现行《橡胶密封件 给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873的规定。橡胶的防霉等级宜优于二级，抗老化性能应符合预制检查井使用寿命要求，其他性能指标应符合设计和现行《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》JC/T 946的有关规定。
遇水膨胀胶条宜采用缓胀型遇水膨胀止水条，其质量应符合现行《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3的规定。
密封胶宜采用聚氨酯密封胶或双组份聚硫密封胶，其质量应分别符合现行《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定。
踏步宜采用球墨铸铁或塑钢制作。球墨铸铁踏步质量应符合设计和现行《球墨铸铁件》GB/T 1348的规定。
混凝土
预制检查井混凝土环境类别划分应符合现行《混凝土结构设计规范》GB 50010和《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的规定。
预制检查井混凝土强度等级不应低于C40。混凝土最大水胶比、水溶性氯离子最大含量、最大碱含量和最小（最大）胶凝材料用量应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和现行《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的规定。垫层混凝土强度等级不宜低于C20。
预制检查井混凝土配合比设计应严格遵循现行《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55，并根据混凝土的力学性能、工作性能和耐久性要求确定各其组成材料的种类、性能及用量要求，后经试配调整后确定。

混凝土抗渗等级应符合设计要求并不应低于P8。混凝土抗渗性能试验应遵照现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的相关规定进行。
最冷月平均气温低于-3℃的地区，外露的预制检查井的混凝土应具有良好的抗冻性能，并应按现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定确定抗冻等级。

预制检查井与污水等腐蚀介质接触的检查井，除应按现行《城乡排水工程项目规范》GB 55027的要求采取防腐蚀措施外，还应符合现行《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的规定。
混凝土的质量控制应符合现行《混凝土结构通用规范》GB 55008和《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

结构上的作用

作用分类和作用代表值
预制检查井结构上的作用可分为三类：永久作用、可变作用和偶然作用，应符合表4.1.1的规定。
表4.1.1  预制检查井结构上的作用分类表 

	永久作用
	结构和永久设备的自重、土的竖向压力和侧向压力、地表水压力、地下水压力、浮托力、井内水压力、地基的不均匀沉降。

	可变作用
	作用在顶板上的活荷载、地面堆积荷载、车辆荷载及其产生的侧压力、结构构件的温（湿）度变化作用。

	偶然作用
	爆炸力、撞击力。


结构设计时，对不同的作用应采用不同的代表值。对永久作用，应采用标准值作为代表值；对可变作用，应根据设计要求采用标准值、组合值或准永久值作为代表值。
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时，对可变作用应按规定的作用组合采用其标准值或组合值作为代表值。 可变作用的组合值应为可变作用的标准值乘以其组合值系数。

正常使用极限状态按准永久组合设计时，对可变作用应采用准永久值作为代表值。可变作用的准永久值，除流水压力外，应为可变作用的标准值乘以其准永久值系数。

使结构或构件产生不可忽略的加速度的作用，应按动态作用考虑，可将动态作用简化为静态作用乘以动力系数后按静态作用计算。
永久作用标准值

结构自重的标准值可按结构构件的设计尺寸与相应材料单位体积的自重计算确定。对常用材料，其单位体积自重可按现行《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用；永久性设备的自重标准值可按该设备的实际自重或铭牌提供的数据采用。
作用在预制检查井结构顶部的竖向土压力，其标准值应根据埋设条件和地下水位按本规程附录A确定。

作用在预制检查井结构上的侧向土压力，应按主动土压力计算，其标准值应按本规程附录A确定。
地表水、地下水和井内水对预制检查井的水压力标准值应按下列规定确定：
1  作用在预制检查井侧壁上的水压力应按静水压力计算；水的重度标准值可取10kN/m3~10.8kN/m3。
2  水压力标准值的计算水位应按现行《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069确定。

3  作用在预制检查井上的浮托力标准值应按最高水位确定，并按附录B计算。

可变作用标准值及准永久值系数

地面车辆荷载对结构的作用标准值及准永久值系数应按下列规定确定：

   1  地面车辆载重等级、规格形式应根据地面车辆运行情况并结合规划确定。

   2  地面车辆的轴重、车轮布局、运行排列等，应符合国家现行标准的规定。

   3  地面车辆荷载对结构的竖向及侧向压力标准值，可按附录C的规定计算确定。

   4  地面车辆荷载准永久值系数
[image: image65.wmf]q

y

应取0.5。
地面堆积荷载的标准值可取10kN/m2，当有明确的地面堆载要求且堆载集度大于10kN/m2时，应按实际堆载要求计算；其对预制检查井的侧压力系数可取1/3。地面堆积荷载及其侧压力的组合值系数
[image: image66.wmf]c

y

可取0.7，准永久值系数
[image: image67.wmf]q

y

可取0.5。
除上述荷载外，当有其它特殊荷载作用时，其荷载作用计算应符合现行《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069的规定。

设计规定

一般规定

本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠指标度量结构构件的可靠度；按承载能力极限状态计算时，除对结构整体稳定性验算及地基承载力验算外，均采用分项系数的设计表达式进行设计。
预制检查井结构设计应计算下列两种极限状态：

1 承载能力极限状态：包括对结构构件的承载力（包括压曲失稳）计算、结构整体失稳（滑移、倾覆、上浮）验算、地基承载力验算。

2 正常使用极限状态：包括对需要控制变形的结构构件的变形验算，构件的应力限值验算，使用上要求不出现裂缝的构件抗裂验算、构件边缘混凝土法向拉应力验算，使用上需要限制裂缝宽度的验算等。

预制检查井结构内力计算应依据预制检查井井型并按弹性体系计算，不考虑由非弹性变形所产生的塑性内力重分布。

预制检查井承载能力极限状态验算和正常使用极限状态验算时，应按表5.1.4对不同工况下的作用组合分别进行验算。
表5.1.4 预制检查井在不同工况下的作用组合表
	荷载

作用

工况
荷载

作用
	竖向土压
	侧向土压
	内水压力
	侧向水压
	浮托力
	车辆荷载
	堆载

	闭水试验
	
	
	(
	
	
	
	

	内水外土
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	内空外土
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(


预制检查井各专业应进行协同设计，并宜采用建筑信息模型（BIM）技术。
设计人员宜根据接入预制检查井管材的管径、高程、数量和方向进行预制构件深化设计。预制检查井构件深化设计应依据现行《建筑模数协调标准》GB/T 50002的规定实践模块化、并遵循“少规格、多组合”的原则。
预制检查井构件宜采用预留吊装孔并采用配套的专用吊具实现吊装，也可采用吊环吊装。预制构件预留吊装孔和吊环的结构设计，应能保证构件在吊装、运输、安装过程中的安全性和稳定性。严禁在预留孔位置上方设置吊装孔或吊环。
承载能力极限状态计算

对预制检查井结构进行承载能力极限状态计算时，应符合下式要求：

                            
[image: image68.wmf]d

d

0

≤

R

S

γ

                          (5.2.1)

式中：
[image: image69.wmf]0

γ

——结构重要性系数，对安全等级为一、二、三级时的基本组合，应分

别取1.1、1.0、0.9；对偶然组合取1.0；


[image: image70.wmf]d

S

——作用组合的效应设计值；


[image: image71.wmf]d

R

——结构构件的抗力设计值，应按现行国家标准的有关规定确定。

对持久设计状况和短暂设计状况，作用组合的效应设计值应采用作用的基本组合。基本组合的效应设计值应按下式中最不利值确定：


[image: image72.wmf] 

)

+

(

 

+

 

=

  

k

1k

1

k

Q

c

Q

2

Q

Q

L

G

G

1

d

j

j

i

i

S

S

S

S

j

j

i

y

g

g

g

g

³

³

å

å

            (5.2.2)

式中：

[image: image73.wmf]k

G

i

S


——第i个永久作用标准值的效应；



[image: image74.wmf]i

G

g


——
第i个永久作用的分项系数，当作用效应对承载力不利时应取1.3，

    当作用效应对承载力有利时应取1.0；



[image: image75.wmf]1k

Q

S

、
[image: image76.wmf]k

Q

j

S



——第1个、第j个可变作用标准值的效应；



[image: image77.wmf]1

Q

g

、
[image: image78.wmf]j

Q

g


——第1个、第j个可变作用的分项系数，当作用效应对承载力不利



 



             时应取1.5，当作用效应对承载力有利时应取0；



[image: image79.wmf]L

g


——考虑结构设计工作年限的可变作用调整系数，对于设计工作年限


               为5年、 50年、100年可分别取0.9、1.0、1.1；



[image: image80.wmf]j

c

y


——第j个可变作用的组合值系数。

当预制检查井结构作为刚体，需要验算抗倾覆、抗滑移及抗浮整体稳定性时，应按下式组合进行计算：


[image: image81.wmf]S

S

S

S

K

n

j

j

j

m

i

i

£

+

+

å

å

=

=

)

(

2

K

Q

c

Q1K

1

K

G

s

y

               　(5.2.3)

式中：

[image: image82.wmf]K

G

i

S




——在稳定验算中，起不利作用的第i个永久作用标准值的效应值；



[image: image83.wmf]Q1K

S


——在稳定验算中，起控制作用的第1个可变作用标准值的效应值；



[image: image84.wmf]K

Q

j

S


——第j个可变作用标准值的效应值；



[image: image85.wmf]S


——在稳定验算中，起有利作用的永久作用标准值的效应值；



[image: image86.wmf]s

K


——整体稳定性抗力系数，不应小于表5.2.3规定。

表5.2.3  预制检查井整体稳定性抗力系数
[image: image87.wmf]s

K

表
	失稳特征
	整体稳定性抗力系数
[image: image88.wmf]s

K



	沿基底滑动
	1.30

	沿地基内深层滑动（圆弧面滑动）
	1.20

	倾覆
	1.60

	上浮
	1.05


注：

1验算时，抵抗力应只计入永久作用，可变作用和侧壁上的摩擦力不应计入；

2 抵抗力和滑动、倾覆力、上浮力应均采用标准值。

正常使用极限状态计算

预制检查井结构按正常使用极限状态设计时，应符合下式要求：


[image: image89.wmf]C

S

£

d

                          (5.3.1)

式中：

[image: image90.wmf]C


——制构件达到正常使用要求的规定限值，如对结构构件变形、应力、

    

    裂缝宽度等规定的限值，均应符合国家现行标准的规定。

对于正常使用极限状态，作用标准组合的效应设计值和准永久组合的效应设计值应分别按下列公式确定：

1 作用标准组合的效应设计值

[image: image91.wmf]k

1k

k

Q

c

2

Q

G

1

d

+

 

+

 

=

  

j

i

S

S

S

S

j

j

i

y

³

³

å

å

            (5.3.2-1)

2 作用准永久组合的效应设计值


[image: image92.wmf]q

k

Q

1

G

1

d

 

+

 

=

  

j

i

S

S

S

j

i

³

³

å

å

                 (5.3.2-2)
式中：
[image: image93.wmf]q

Q

j

S

——第j个可变作用准永久值的效应。可变作用的准永久值效应应按其准永久值系数
[image: image94.wmf]j

q

y

乘以其标准值的效应
[image: image95.wmf]k

Q

j

S

确定。

预制检查井结构构件在作用准永久组合下，当截面处于受弯、大偏心受压（拉）状态时，其正截面裂缝控制等级为三级，并应按附录D计算其最大裂缝宽度
[image: image96.wmf]max

w

，检查井预制构件的最大裂缝宽度限值
[image: image97.wmf]lim

w

取0.20mm。

选型和构造要求

选  型

预制检查井应根据接入圆管的管径、数量、方向、转角、高程、覆土厚度等条件选用井型。与预制检查井连接的雨、污水管材由设计人员根据工程需要、工作环境和管顶覆土等条件确定。
接入圆形预制检查井的支管数在同一节段不宜超过3条。矩形三通、四通式预制检查井适用于上游管中心轴线与下游管中心轴线分别成90°、180°、270°交角的管道上。接入圆形和矩形预制检查井的管道，其中心轴线应通过预制检查井井

室中心点。接入矩形预制检查井的管道，其中心轴线宜垂直于井室壁板。

预制检查井井室宜与底板一体成型。

检查井井盖选型和做法应符合设计和现行相关标准要求。
检查井井筒内应安装防坠网或格栅，其选型与做法应符合设计和现行相关标准要求。
止水橡胶密封圈选型和质量应符合设计和现行相关标准要求。
构造要求

预制检查井与管道连接应为柔性连接。设计应明确管道与预制检查井柔性连接做法。
检查井预制构件间连接方式宜为企口连接。企口尺寸由设计人员根据预制构

件截面型式、尺寸和受力确定。
检查井预制构件截面厚度不应小于120mm。检查井预制构件规格和最小厚度应符合设计和现行《预制混凝土检查井》JC/T 2241的规定。
除预制井筒外，其他检查井预制构件宜配置双层钢筋。

检查井预制构件的钢筋构造应符合下列规定：

   1  受力钢筋宜采用直径较小的钢筋配置，但直径不应小于6mm；钢筋骨架的最大间距不应大于150mm。
   2  受力钢筋的连接方式和构造钢筋应符合设计和现行国家标准的规定。

   3  所有矩形预制检查井井室水平拐角处的钢筋应锚入相邻井室壁板内；井室与底板整体预制的矩形检查井，其井室与底板转角处的钢筋应锚入相邻井室壁板或底板内。所有锚固长度均应按受拉锚固长度计算。

   4  顶、底板和井室预制构件的钢筋保护层厚度：底板下层宜为40mm，其余宜为35mm。井筒钢筋保护层厚度不宜小于30mm。

检查井预制构件预留孔口应符合下列规定：

 1  当管道采用开槽法施工时，预留孔口孔径宜为插入管外径加20mm~30mm；当管道采用顶进法施工时，预留孔口孔径宜为插入管外径加60mm。

   2  预制构件井室（筒）环截面的面积损失率不应大于50%。

 3  孔口边缘距井室上边缘竖向距离不应小于500mm。当井室与底板采用整浇式，孔口边缘距井室下边缘竖向距离不应小于150mm；当井室与底板采用分离式，孔口边缘距井室下边缘竖向距离不应小于300mm。
   4  圆形检查井预制构件相邻预留孔口边缘最小水平弧长不应小于2倍井壁厚，且不应小于500mm；矩形检查井预制构件预留孔口边缘距井壁转角水平净距不应小于150mm。
预制构件孔口处钢筋应按下列规定采取加强措施：

   1  当开孔直径大于300mm但不超过1000mm时，孔口的每侧沿受力钢筋方向应配置加强钢筋，其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%，且应设置环筋；

   2  当开孔的直径大于1000mm时，宜对孔口设置肋梁。
预制检查井上的预埋吊装孔、吊环和预埋件，其锚筋面积及构造要求，除应符合设计和现行国家标准的有关规定确定外，尚应符合下列要求：

   1  预埋件的锚板厚度应附加腐蚀余量；

   2  预埋件的外露部分，必须作可靠的防腐保护。
构件制作

一般规定

预制构件生产企业应具备相应的生产条件和必要的试验检测能力，并应建立企业质量管理体系。预制构件生产企业宜建立企业信息化管理平台，对企业生产质量管理进行全过程跟踪。

原材料进场时，应记录每批进场砂、石、水泥、外加剂和建筑钢材等原材料的生产厂名称（或出产地）、品牌规格、进场数量、存储位置、接收人员，钢材、水泥、外加剂应具有出厂合格证。

砂、石、水泥、外加剂和建筑钢材等原材料进场时应复验，并应记录复验取样、检验结果、检验人员或检验单位信息。原材料的物理力学性能指标应符合设计和现行国家标准的要求。所有原材料和预制构件检验批的试验检测报告应合格并盖有CMA章。

模具应机械定型加工，并具有足够的强度、刚度和整体稳定性。模具设计应满足预制构件质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求。模具预留孔口、预留凹槽、预埋吊件和其他预埋件的定位应满足设计要求。模具在使用期应注意经常维修保养。
预制检查井结构构件应根据自身特点，合理选用振动、挤压、离心、旋辊等生产工艺密实成型。
制作和养护
钢筋制作应符合下列规定：

   1  确保钢筋平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
   2  确保纵向钢筋、横向钢筋、箍筋、预埋吊环和预埋件的品种、规格、数量、间距、位置等应符合设计图纸要求。严禁在预留孔口位置上方安装起吊环。
   3  钢筋骨架在模具内的定位，应采用保护层定位卡，确保其混凝土保护层厚度。
   4  钢筋的制作除应符合本规程的规定，还应符合现行国家标准的规定。

钢筋骨架可采用滚焊机或人工焊接成型。采用人工焊接制作钢筋骨架时，焊接点数量应大于总联接点数的50％，且均匀分布。钢筋的连接应符合现行国家标准的规定。钢筋成品的允许偏差和检验方法应符合现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。
混凝土浇筑前应依据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204进行预制构件隐蔽工程验收。
预制构件生产养护应注意下列事项：

   1  预制构件浇筑成型后，在初凝前宜再次进行压面，并及时养护，直至达到规定的脱模、起吊或出模的强度。

   2  预制构件可采用自然养护或蒸汽养护。采用自然养护时，对于普通混凝土应在浇筑完12小时以内对构件加以浇水和覆盖，对于干硬性成型混凝土应在浇筑完2小时以内对构件加以浇水和覆盖；浇水养护不得少于7昼夜；日平均气温低于5℃时，构件不得浇水养护，应加以覆盖。采用蒸汽养护时，应合理控制升温、降温速度和最高温度，构件表面宜保持90％～100％的相对湿度。
   3  预制构件脱模、起吊或出池前，必须先试压一组同条件养护的试件。只有当该组试件强度达到规定要求时，方可脱模、起吊或出池

技术要求

外观质量应符合下列规定：
1  预制检査井各部件内外或上下表面应平整，不应出现露石、露筋、粘皮、蜂窝、麻面、合缝、漏浆和空鼓现象，釆用芯模振动工艺制造检査井引起的麻面不受此限。

2  预制检査井各部件接口工作面应完整、光洁，不应粘有水泥浮浆或浮渣。
3  预制检査井各部件内外表面不应出现任何可见裂缝，浮浆裂缝除外。
4  预制检查井各部件的缺陷修补应完整、结合牢固。

遇下列情况时，各构件允许修补：

1  内外表面出现的凹坑或气泡，当其宽度或深度不超过10mm时；

2  内外表面粘皮、蜂窝、麻面的总面积不超过表面积的1/20，每块面积不超过100cm2时；

3  内表面有局部塌落，但塌落面积不超过各部件内表面积的1/20，每块面积不超过100cm2时；

4  模具合缝处漏浆深度不超过10mm，漏浆最大高度不超过部件高度的1/5时；

5  端面碰伤纵向深度不超过100mm，环向长度不超过150mm时。
预制检査井各部件尺寸和保护层允许偏差应符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 预制检査井各部件尺寸允许偏差表

	内框尺寸
	有效髙度
	开孔孔径
	壁厚
	顶板、底板厚度
	断面倾斜度
	保护层厚度

	+5
	+10
	+5
	+5
	+5
	≤10
	≥-2

	-5
	-10
	-5
	-3
	-3
	
	


混凝土抗压强度、井室混凝土吸水率、井室抗渗性能和承载力应符合设计和现行《预制混凝土检查井》JC/T 2241的规定。
检验、试验方法和检验规则

预制检査井成品各部件的外观质量、基本尺寸应按照现行《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752规定的方法进行观测和测量。

混凝土抗压强度试验试件取样和试验、预制检查井井室混凝土吸水率试验、井室抗渗漏性能试验、预制检査井成品承载力试验，应符合现行《预制混凝土检查井》JC/T 2241的规定。
产品检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验包括外观质量、尺寸偏差、混凝土抗压强度、井室抗渗性能、承载力。型式检验包括外观质量、尺寸偏差、混凝土抗压强度、井室混凝土吸水率、井室抗渗性能、承载力、保护层厚度。出厂检验和型式检验产品合格判定标准应符合现行《预制混凝土检查井》JC/T 2241的规定。
标识和保管

预制构件合格成品出厂前，应出具出厂合格证。预制构件宜在规定的位置、采用RFID芯片或二维码标识，标识应清晰、耐久、易识别。产品出厂合格证具体内容应包括：

1  企业名称、地址和联系方式；
2  生产日期和出厂日期；
3  执行标准；
4  每套检查井编号、所含部件和规格（含施工图）；
5  各原材料信息；
6  各生产环节生产人员信息；
7  产品出厂检验报告；

8  企业检验部门及检验人员签章。
预制构件贮存宜实行编码分区管理；各分区应布置在吊装设备工作半径以内，各分区之间通道不宜小于1200mm且应满足吊装设备行使要求。预制构件堆放场地应坚实、平整、排水通畅。预制构件堆放时，预埋吊装孔或吊环应朝上、标识应朝外。构件吊运和堆放时，应采取必要的措施防止碰伤。

施工安装
一般规定

施工企业应具备相应的施工资质并建立企业质量管理体系。施工企业宜建立企业信息化管理平台，对企业生产质量管理进行全过程跟踪。

预制构件、井（座）盖和止水橡胶圈等施工安装材料进场验收应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，并记录进场数量、贮存位置和接收人员信息。

预制构件、井（座）盖、止水橡胶圈进场应进行复验，并应记录复验取样、检验结果、检验人员或检验单位信息。
预制检查井安装工程应依据设计文件编制专项施工方案或BIM施工模拟方案，做到“一构件（含井盖）一电子编号、一检查井一电子档案”。

预制检查井安装前的准备工作、地基基础处理与验收、构件拼装过程中的检验与监测、预制检查井整体质量检查、井周土体回填要求与检测、井盖安装与检测，施工全过程均应纳入企业质量管理体系。
预制构件的吊运、安装应满足下列要求：

   1  应根据预制构件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备；所采用的吊具和起重设备及其施工操作，应符合国家现行标准及产品应用技术手册。

   2  应采取保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合的措施；吊索与构件水平夹角不宜小于60°；吊运过程应平稳，不应有大幅度摆动，且不应长时间悬停。

   3  预制构件吊装时应使用专用吊具吊装，吊具必须采用自锁安全钩，牢固的连接在预制构件本身的预埋吊件上。构件的水平运输，吊臂必须达到安装位置，严禁拖拽。应设专人指挥，安装操作人员应经过专业培训并位于安全位置。

预制检查井日常养护、维修、巡查等工作，应按现行市政设施养护技术规程进行，并宜纳入智慧城市信息化管理系统。
施工验算

预制检查井安装前，施工企业应根据专项施工方案并针对施工期间预制构件不同作用工况进行必要的施工验算。

预制构件在吊、运、安装等环节的施工验算，应将构件自重标准值乘以动力系数作为等效荷载标准值，并应符合下列规定：

   1  构件吊、运时，动力系数可取1.5；

   2  构件翻转及安装就位、临时固定时，动力系数可取1.2；

   3  当有可靠经验时，动力系数可根据实际受力情况和安全要求适当增减。

堆放和贮存
预制构件的堆放应符合下列要求：

   1  预制构件堆放场地必须坚实稳固，排水良好，防止构件发生倾倒；

   2  经检验合格的预制构件应按安装位置及安装顺序存放（存放时应保证

预制构件与地面面接触），并有明确标记；

   3  构件应布置在吊装设备工作范围内。

止水橡胶圈贮存应符合下列规定：

   1  不得将止水橡胶圈与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在一起。

   2  贮存的温度宜为-5～30℃，存放位置不宜长期受紫外线光源照射，离热源距离不应小于1m；在贮存、运输中不得长期受挤压。

安装和回填
预制检查井安装施工工序应符合相关流程（图8.4.1）。
[image: image98.emf]施工准备

基坑开挖或基坑支护

地基处理、垫层施工放线

井室安装、主干管接入

井筒安装及小支管接入

闭水试验（如有需要）

井周回填及加固圈梁

井

(

座

)

盖及防坠网安装


图8.4.1 预制检查井安装施工流程图
预制检查井安装前的准备工作应符合下列规定：

   1  项目技术负责人应提前对从事预制检查井吊装安装的作业及相关人员进行安全培训和技术交底，并制定有效的防控应急措施。
   2  核实现场环境、天气、道路状况满足吊装施工要求；确认吊装设备及吊具处于安全操作状态；核对施工现场具备安全可靠的吊装作业空间。

   3  核对预制构件混凝土强度、构件规格、数量和质量符合设计要求；核对止水橡胶圈规格、尺寸和质量符合设计要求。核对井盖的规格、尺寸、构造和质量符合设计要求。所有预制构件检验批的质量检测报告均应合格，并盖有CMA章。

   4  在预制构件上进行测量放线，并设置安装定位标志；清除构件接口处污物，并宜洒水湿润。   
   5  基坑开挖、支护和排（降）水应符合设计和国家现行标准的规定，并应验收合格。

预制检查井安装之前，地基应符合下列规定：

   1  预制检查井宜置于天然地基上，地基承载力应满足设计要求；当遇膨胀土、可液化土、淤泥质土等不良地质情况或持力层下存在软弱下卧层时，应按设计要求进行地基处理，确保地基承载力、稳定性、沉降量满足相关国家现行标准的规定。

   2  施工应尽量避免扰动天然地基。预制检查井槽底如遇局部超挖或发生扰动，其处理应符合设计和现行国家标准的规定。

   3  地基应进行专项验收并合格。

   4  在基槽内进行测量放线，确定井室中心点。并按设计要求铺设垫层或采取其他找平措施，确保预制井安装前基底平整。

预制构件吊装安装过程中应加强监测，确保预制检查井平面位置和预制检查井底板、顶板、接入管道中心高程符合设计要求。预制构件与吊具的分离应在校准定位后进行。

止水橡胶圈表面应清洁平整、边缘整齐，无划痕、气泡和其他杂质。止水橡胶圈应完全压入凹槽内，表面平顺并与接触面密贴。安装上部预制构件前，应对止水橡胶圈安装进行隐蔽工程验收，并做好验收记录。不得采用冻硬的止水橡胶圈。
预制构件安装施工完毕，应由专业质检人员对预制构件各部位施工质量进行全面检查，符合下列规定后，方可进入下道工序。

   1  井体构件表面未出现缺棱掉角、混凝土剥落以及宽度0.1mm~0.2mm非贯穿性裂缝。若存在，必须进行修补。修补材料的性能指标不应低于预制构件混凝土的性能指标。若缺陷无法修复，则必须更换构件。
   2  预制构件接头位置无漏水现象。如须更换预制构件，必须将接口位置的杂物清理干净。
   3  控制点高程、平面轴线位置符合设计要求。

预制检查井周围土体回填应符合下列要求：

1  基坑回填应在检查井装配施工完毕、闭水检验合格及接口材料强度达到设计要求后实施。

2  预制检查井井周回填土材料和压实系数应符合设计要求。回填土不得采用淤泥、石块、砖及其他带有棱角的杂硬物体。严禁使用推土机、挖掘机或自卸汽车将回填料直接导入井室周边。严禁采用重型机械进行回填土压实。

3  井周回填土压实应沿井室中心对称进行且不得漏夯。每层回填松铺厚度不应大于0.15m；两侧压实面高差不应大于0.3m；回填土应保持在最优含水量状态下用冲击夯夯实直至成型，并确保回填土压实后与井壁紧贴。
当检查井位于道路路基范围内，回填土进入道路结构层的施工应符合道路专业设计要求。

与预制检查井连接的管道基础如落于井室肥槽中，肥槽必须按设计要求进行处理。

当预制检查井和管道周围采用自密实回填料回填时，应符合设计或现行国家标准的要求。
井座（盖）安装施工应满足下列要求：

   1  未加井盖前应作好安全标识并采取防护措施，以防意外发生。

   2  井座（盖）的安装质量控制应符合设计和现行国家和相关标准的规定。

安全施工
基坑开挖与支护、起重吊装作业、季节性施工等施工应严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59和《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146的安全施工、职业健康和环境保护的有关规定执行；施工现场临时用电安全应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

预制构件吊装安装前，应编制专项施工安全技术方案；预制构件吊装作业时，吊装工作区域内应设置警戒线。
遇到雨、雪、雾天气，或风力大于5级时，应停止一切吊装作业。
质量验收
一般规定

预制检查井安装工程应按给水排水管道工程分项工程进行验收。验收的内容、程序、组织、记录和信息化应按照现行国家标准的相关规定执行。

预制构件外观质量、尺寸偏差的验收及对缺陷的技术处理应按现行国家标准的规定执行。

预制构件结构性能检验应按现行《预制混凝土检查井》JC/T 2241执行。结构性能检验不合格的预制构件不得用于预制检查井结构。

污水、雨污合流管道及膨胀土地区的雨水管道须按国家现行标准的规定进行严密性试验。

基坑开挖、支护和回填的质量验收应符合国家现行标准的规定。

工程验收应提供下列资料：

   1  图纸及设计变更文件；

   2  主要材料和预制构件的合格证或试验记录；

   3  检查井的位置及高程的测量记录；

   4  混凝土、砂浆、防腐、防水及焊接检验记录；

   5  闭水试验记录（污水排放系统中的预制检查井）；

   6  中间验收记录及有关资料；

   7  回填土压实度的检验记录；

   8  工程质量检验评定记录；

   9  工程质量事故处理记录。

预制构件

Ⅰ


 主控项目

预制构件原材料应具备出厂合格证。预制构件所有原材料的试验报告、预制构件混凝土试块的28天抗压强度检验报告、预制构件检验批的结构性能检验报告，均应合格并盖有CMA章。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

预制构件外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应按相关技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察（预制构件表面和接口面平整，不应有漏筋、蜂窝、麻面、空鼓和裂缝的现象）；检查技术处理方案。
预制构件不应有影响结构性能、安装和使用的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能、安装和使用的部位，应按相关技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察或用钢尺检查，检查技术处理方案。

预制构件应按设计要求的试验参数和检验指标进行结构性能检验。

检验数量：对成批生产的构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合本规程规定的要求时，对同一工艺正常后产的构件，可改为不超过2000件用不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。

检验方法：按照现行国家标准的相关规定。

Ⅱ 一般项目

预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应按相关技术处理方案进行处理，并重新检查验收。
检查数量：逐个检查。

检查方法：观察（预制构件表面不宜有浮渣）；检查技术处理方案。
所有原材料进场、贮存、使用记录和构件制作过程记录均应完整并真实。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

预制构件出厂前应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。
检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

预制检查井安装

Ⅰ 主控项目

进入现场预制构件外观质量、尺寸偏差及结构性能指标应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检查方法：观察或用钢尺检查，查预制构件出厂合格证（含各项性能试验报告）、进场复验记录。

进入现场的井（座）盖和止水橡胶圈，其规格和性能指标应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检查方法：观察，查出厂合格证、进场复验记录。

预制构件吊运时混凝土强度等级必须符合设计要求和本规程的规定。

检查数量：按批检查。

检查方法：检查构件检验报告、吊装记录。

检查井与管道的连接和预制构件之间的连接应符合设计要求和本规程的规

定。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察，检查施工记录（含止水橡胶圈隐蔽工程验收记录）。

Ⅱ 一般项目

预制构件接口座浆应饱满密实；接口应表面平整、无裂缝、无明显错位；井室无渗水、明显湿渍现象。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

井室内部构造符合设计和水力工艺要求，且位置与尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井流槽应平顺、圆滑、光洁。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

井（座）盖现场安装稳固。

检查数量：逐个检查。

检查方法：观察。

预制检查井安装的允许偏差，应符合表9.3.8的规定。

检查数量：抽查数量不小于30%，且不应小于3个。

表9.3.8  预制检查井安装的允许偏差表（mm）

	检查项目
	允许偏差（mm）
	检查数量
	检查

方法

	
	
	范围
	点数
	

	1
	平面轴线位置（轴向、垂直轴向）
	15
	每座
	2
	钢尺检查

	2
	垂直度
	H≤5000
	5
	
	2
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	
	H＞5000
	8
	
	
	

	3

	高程

	井盖
	农田或绿地
	20
	
	1
	水准仪或拉线、钢尺检查

	
	
	
	路面
	与道路规定一致
	
	
	

	
	
	井底
	D≤1000
	10
	
	2
	

	
	
	
	D＞1000
	15
	
	
	

	
	
	接入管道中心线
	10
	
	
	

	4
	流槽宽度
	10
	
	1
	钢尺检查


信息化
工程使用预制检查井构件时，宜建立工程信息模型并在设计、构件生产、施工安装、竣工验收与交付等各阶段采用统一的数字化信息。
预制构件工程信息模型的存储和维护宜符合各专业和不同软件间的数据交互要求，且宜保证模型数据能有效传递和交换。
预制构件工程信息模型数据应能输送给生产设备，为自动化生产提供数据支撑。
预制构件建模宜采用参数化建模软件，建模软件应符合下列规定：
应具有预制构件三维设计功能；
应具有预制构件深化设计功能；
应具有模型的碰撞检查功能；
应具有构件图纸输出功能；
应保持工程信息模型与构件设计图纸一致；
模型数据内容和格式宜符合数据互用要求。
预制构件图纸应包含模板图、配筋图、预埋件图、大样图等，每个构件图纸内容均应包含几何信息、物料加工信息、生产工作的技术要求信息和构件使用的项目等信息。
预制构件信息模型数据应满足生产设备识别要求，数据应包含下列内容：
预制构件整体模型数据；
各预制构件的生产数据；
各预制构件的图纸文件；
预制构件的位置信息、几何信息、材料信息等。
模型单元应包含统一编码信息，该信息可传递到生产、施工、运维等环节。
预制构件应进行编码，并在生产、存放、运输及安装阶段对每一预制构件建立相对应的信息数据，存储的信息应正确、真实、完整、有效。
预制构件信息应通过RFID芯片或二维码标识在构件上，芯片或二维码的埋置深度应与现有设备、技术相适应，埋置位置应便于安装、读取和长期保存。
预制构件工程信息模型的管理和使用应能满足数据信息的安全要求。

预制检查井顶部竖向土压力标准值和侧向主动土压力标准值的计算

作用于预制检查井顶部竖向土压力，其标准值应依据公式(A.0.1)计算：

              
[image: image99.wmf]s

s

k

sv,

Η

F

g

=

                           (A.0.1)

式中：

[image: image100.wmf]k

sv,

F


——竖向土压力标准值（kN/m2）；



[image: image101.wmf]s

g


——回填土的重力密度（kN/m3），一般可取18（kN/m3）； 



[image: image102.wmf]s

Η


——预制检查井顶板顶至设计地面的覆土高度(m)。

当地面平整时，预制检查井结构上的侧向主动土压力（图A.0.2）标准值可按下列各式计算：

地下水位以上：
[image: image103.wmf]Z

K

F

s

a

k

ep,

=

g

                         (A.0.2-1)
        地下水位以下：
[image: image104.wmf])]

(

[

=

w

w

w

s

a

k

ep,

Z

Z

Z

K

F

-

+

g

g

         (A.0.2-2)
式中：

[image: image105.wmf]k

ep,

F



——主动土压力标准值（kN/m2）；



[image: image106.wmf]a

K



——回填土的主动土压力系数，应根据回填土的抗剪强度确定，当缺乏

    试验资料时可取1/3；


[image: image107.wmf]s

g

¢


——地下水位以下回填土的有效重力密度（kN/m3），一般可取10（kN/m3）；


[image: image108.wmf]w

g


——水的重力密度，可按10kN/m3采用；


[image: image109.wmf]Z


——自地面至计算截面处的深度（m）； 



[image: image110.wmf]w

Z


——自地面至地下水位的距离（m）。


[image: image111.wmf]
图A.0.2  检查井侧壁上的主动土压力示意图
地表水或地下水对检查井产生的浮托力标准值的计算

地表水或地下水对结构作用的浮托力，其标准值应按最高水位确定，并应按下式计算确定：

            
[image: image112.wmf]w

w

k

fw,

h

q

g

=

                       （B.0.1）

式中：

[image: image113.wmf]k

fw,

q


——检查井基础底面上的浮托力标准值（kN/m2）；



[image: image114.wmf]w

h


——地表水或地下水的最高水位至基础底面（不含垫层）计算部位的距   



   离；

车辆荷载布置和地面车辆荷载对检查井作用标准值的计算

城－A级车辆荷载的立面、平面布置（图C.0.1）及标准值应符合表C.0.1规定：

表C.0.1 城－A级车辆荷载标准值
	车轴编号
	单位
	1
	2
	3
	4
	5

	轴    重
	kN
	60
	140
	140
	200
	160

	轮    重
	kN
	30
	70
	70
	100
	80

	总    重
	kN
	700

	纵向轴距
	m
	
	3.6
	1.2
	6
	7.2
	

	每组车轮的横向中距
	m
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	车轮着地的宽度x长度
	m
	0.25x

0.25
	0.60x

0.25
	0.60x

0.25
	0.60x

0.25
	0.60x

0.25



[image: image115.wmf]图C.0.1 城—A车辆荷载的立面、平面尺寸示意图
城－B级车辆荷载的立面、平面布置（图C.0.2）及标准值应符合表C.0.2规定：

表C.0.2 城－B级车辆荷载标准值
	车轴编号
	单位
	1
	2
	3
	4
	5

	轴    重
	kN
	30
	120
	120
	140
	140

	轮    重
	kN
	15
	60
	60
	70
	70

	总    重
	kN
	550

	纵向轴距
	m
	
	3.0
	1.4
	7.0
	1.4
	

	每组车轮的横向中距
	m
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	车轮着地的宽度x长度
	m
	0.30x

0.20
	0.60x

0.20
	0.60x

0.20
	0.60x

0.20
	0.60x

0.20



[image: image116.wmf]
图C.0.2 城—B车辆荷载的立面、平面尺寸示意图

地面车辆荷载对检查井的作用,包括地面行驶的各种车辆,其载重等级、规格型式应根据地面运行要求确定。
地面车辆荷载传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值，可按下列方法确定：
    1  单个轮压传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值（图C.0.4-1）可按公式（C.0.4-1）计算：

[image: image117.wmf](

)

(

)

H

b

H

a

Q

q

i

i

i

4

.

1

4

.

1

k

,

v

D

vk

+

+

=

m

              （C.0.4-1）

式中：
[image: image118.wmf]vk

q


——轮压传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值（kN/m2）；



[image: image119.wmf]k

,

v

i

Q


——车辆的
[image: image120.wmf]i

个车轮承担的单个轮压标准值（kN）；



[image: image121.wmf]i

a


——
[image: image122.wmf]i

个车轮的着地分布长度（m）；



[image: image123.wmf]i

b


——
[image: image124.wmf]i

个车轮的着地分布宽度（m）；



[image: image125.wmf]H


——自车行地面至顶板的深度（m）；



[image: image126.wmf]D

m


——动力系数，可按表（C.0.4）采用。

表C.0.4  动力系数
[image: image127.wmf]D

m


	地面距顶板距离（m）
	0.25
	0.30
	0.40
	0.50
	0.60
	≥0.70

	动力系数
[image: image128.wmf]D

m


	1.30
	1.25
	1.20
	1.15
	1.05
	1.00



[image: image129.wmf]
（a）顺轮胎着地宽度的分布       (b)顺轮胎着地长度的分布

 图C.0.4-1   单个轮压的传递分布图


[image: image130.wmf]
（a）顺轮胎着地宽度的分布


[image: image131.wmf]
(b)顺轮胎着地长度的分布

图C.0.4-2   两个以上单排轮压综合影响的传递分布图
   2  两个以上单排轮压综合影响传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值（图C.0.4-2），可按公式（C.0.4-2）计算:
 
[image: image132.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

=

å

-

=

H

d

nb

H

a

nQ

q

n

j

i

i

i

4

.

1

4

.

1

1

1

bj

k

,

v

D

vk

m

          （C.0.4-2）

式中：
[image: image133.wmf]n

——车轮的总数量；


[image: image134.wmf]bj

d


——沿车轮着地分布宽度方向，相邻两个车轮间的净距（m）。

   3  多排轮压综合影响传递到检查井顶板上部的竖向压力标准值，可按下式计算：
  
[image: image135.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

å

å

å

å

å

-

=

=

-

=

=

=

H

d

b

H

d

a

Q

q

b

b

a

a

m

j

m

i

i

m

j

m

i

i

n

i

i

4

.

1

4

.

1

1

1

bj

1

1

1

aj

1

1

k

,

v

D

vk

m

    （C.0.4-3）

式中：
[image: image136.wmf]a

m

——沿车轮着地分布宽度方向的车轮排数；



[image: image137.wmf]b

m


——沿车轮着地分布长度方向的车轮排数；



[image: image138.wmf]aj

d


——沿车轮着地分布长度方向，相邻两个车轮间的净距（m）。

对于矩形预制检查井，地面车辆荷载的影响应考虑结构的整体作用，作用于预制检查井基底的竖向压力标准值（图C.0.5）应按下式计算：


[image: image139.wmf]vk

p

p

p

vek

2

q

H

L

L

q

+

=

                    (C.0.5)
式中：
[image: image140.wmf]vek

q

——考虑结构整体作用时预制检查井顶部的竖向压力（kN/m2）；


[image: image141.wmf]p

L

——轮压传递预制检查井顶板处纵向影响长度（m）；


[image: image142.wmf]p

H

——井室侧墙的高度（m）。


[image: image143.wmf]
图C.0.5   考虑结构整体作用时车辆荷载的竖向压力分布图
地面车辆荷载传递到矩形预制检查井侧墙上的侧向压力标准值，一般可按下式计算：

   
[image: image144.wmf]vk

hk

3

1

q

q

=

                         (C.0.6-1)
但当顶板上部覆土很小时（此时，顶板顶面由地面车辆荷载作用产生的竖向压力标准值
[image: image145.wmf]vk

q

分布长度小于侧墙上土体的破坏棱体长度
[image: image146.wmf]s

L

），侧墙上的侧向压力标准值应按下式计算：


[image: image147.wmf])

2

45

(

tg

s

o

2

s

s

hk

j

g

-

=

h

q

                 (C.0.6-2)


[image: image148.wmf])

(

bj

s

s

vk

s

d

b

L

A

q

h

i

+

=

g

                   (C.0.6-3)

     
[image: image149.wmf])

2

45

(

tg

s

o

p

s

j

-

=

H

L

                    (C.0.6-4)

式中：
[image: image150.wmf]s

j

——侧墙土的内摩擦角（对于粘性土及粉土取等效内摩擦角），应根据试验确定（一般可取30°计算）；


[image: image151.wmf]s

L

——墙侧土体破坏棱体在墙顶处的长度（m）；


[image: image152.wmf]s

h

——墙顶处土体破坏棱体上竖向压力的等代土柱高度（m）；

A——墙顶处土体破坏棱体上竖向压力的作用面积（m2）。
当地面设有刚性混凝土路面时，一般可不计地面车辆轮压对下部检查井的影响，但应计算路基施工时运料车辆和辗压机械的轮压作用影响，计算公式同（C.0.4-1）或（C.0.4-2）。
混凝土矩形截面处于受弯或大偏心受拉（压）状态时的最大裂缝宽度计算

受弯、大偏心受拉或受压构件的最大裂缝宽度，可按公式（E.0.1-1）计算：


[image: image153.wmf]n

a

r

s

y

w

)

1

)(

11

.

0

5

.

1

(

8

.

1

1

te

s

sq

max

+

+

=

d

c

E

      （D.0.1-1）
           
[image: image154.wmf]2

sq

te

tk

65

.

0

1

.

1

a

s

r

y

f

-

=

                   （D.0.1-2）
式中：
[image: image155.wmf]max

w

——最大裂缝宽度（mm）；



[image: image156.wmf]y


——裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数，当
[image: image157.wmf]4

.

0

<

y

时，应取0.4，当




    
[image: image158.wmf]0

.

1

>

y

，应取1.0；



[image: image159.wmf]s

E


——钢筋的弹性模量（N/mm2）；



[image: image160.wmf]c


——最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度（mm）；



[image: image161.wmf]d


——纵向受拉钢筋直径（mm），当采用不同直径的钢筋时，应取
 




[image: image162.wmf]u

A

d

s

4

=

，
[image: image163.wmf]u

为纵向受拉钢筋截面的总周长（mm）；



[image: image164.wmf]te

r


——以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率，即



    
[image: image165.wmf]bh

A

5

.

0

s

te

=

r

，
[image: image166.wmf]b

为截面计算宽度，
[image: image167.wmf]h

为截面计算高度；
[image: image168.wmf]s

A

为受拉
   
 钢筋的截面面积（mm），对偏心受拉构件应取偏心力一侧的钢筋


 
   截面面积；



[image: image169.wmf]sq

s


——在作用效应准永久组合计算的截面纵向受拉钢筋应力（N/mm2）；



[image: image170.wmf]1

a


——系数，对受弯、大偏心受压构件可取
[image: image171.wmf]1

a

=0；对大偏心受拉构件可



    
[image: image172.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

=

0

0

1

2

1

1

28

.

0

h

e

a

，
[image: image173.wmf]0

e

为纵向力对截面垂心的偏心距（mm），



    
[image: image174.wmf]0

h

为计算截面的有效高度（mm）；



[image: image175.wmf]n


——纵向受拉钢筋表面特征系数，对光面钢筋应取1.0；对变形钢筋应


 
    
取0.7；



[image: image176.wmf]tk

f


——混凝土轴心抗拉强度标准值（N/mm2）；



[image: image177.wmf]2

a


——系数，对受弯构件可取
[image: image178.wmf]2

a

=1.0；对大偏心受压构件可取







    
[image: image179.wmf]0

0

2

2

.

0

1

e

h

-

=

a

；对大偏心受拉构件可取
[image: image180.wmf]0

0

2

35

.

0

1

e

h

+

=

a

。

受弯、大偏心受压、大偏心受拉构件的计算截面纵向受拉钢筋应力（
[image: image181.wmf]sq

s

），可按下列公式计算：

   1  受弯构件的纵向受拉钢筋应力：

    
[image: image182.wmf]0

s

q

sq

87

.

0

h

A

M

=

s

                      （D.0.2-1）

式中：
[image: image183.wmf]q

M

——在作用效应准永久组合下，计算截面处的弯矩（N·mm）。

   2  大偏心受压构件的纵向受拉钢筋应力：


[image: image184.wmf]0

s

0

0

q

q

sq

87

.

0

)

3

.

0

(

35

.

0

h

A

e

h

N

M

-

-

=

s

           （D.0.2-2）

式中：
[image: image185.wmf]q

N

——在作用效应准永久组合下，计算截面上的纵向力（N）。

   3  大偏心受拉构件的纵向受拉钢筋应力：

             
[image: image186.wmf])

(

)

(

5

.

0

0

s

0

q

q

sq

a

h

A

a

h

N

M

¢

-

¢

-

+

=

s

             （D.0.2-3）

式中：
[image: image187.wmf]a

¢

——位于偏心力一侧的钢筋至截面近侧边缘的距离（mm）。

本规程用词说明
1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。 

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。
4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   本规程中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》GB 175


《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB 748


《球墨铸铁件》GB/T 1348

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1


《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2


《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596


《混凝土外加剂》GB 8076


《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788


《建设用砂》GB/T 14684


《建设用卵石、碎石》GB/T 14685


《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752


《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046


《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3


《橡胶密封件 给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873


《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962


《混凝土用钢纤维》GB/T 39147


《建筑模数协调标准》GB/T 50002

《建筑地基基础设计规范》GB 50007


《建筑结构荷载规范》GB 50009


《混凝土结构设计规范》GB 50010


《室外排水设计标准》GB 50014


《建筑给水排水设计标准》GB 50015


《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032


《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046


《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069


《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081


《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082


《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107


《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119


《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153


《混凝土质量控制标准》GB 50164


《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204


《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268


《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332


《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476


《混凝土结构工程施工规范》GB 50666


《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003


《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002


《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003


《混凝土结构通用规范》GB 55008


《城乡排水工程项目规范》GB 55027


《城市桥梁设计规范》CJJ 11

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《公路桥涵设计通用规范》JTGD 60

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
《建筑施工安全检查标准》JGJ 59
《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146
《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540

《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》JC/T 946

《预制混凝土检查井》JC/T 2241

《内衬PVC片材混凝土和钢筋混凝土排水管》JC/T 2280

安徽省地方标准

预制装配式钢筋混凝土检查井技术规程

DB 34/T1786- 2024

条  文  说  明

编制说明
《预制装配式钢筋混凝土检查井技术规程》DB34/T 1786- ****经安徽省市场监督管理局于2024年*月*日以第**公告批准、发布。
本规程修编过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结工程实践经验，同时参考了其他省、市的先进技术规范、技术标准及有关文件规定、要求等，在充分征求意见的基础上，最终确定各项技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《预制装配式钢筋混凝土检查井技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目     次


391  总    则


2  术    语
40
413  材    料


425  设计规定


436  选型和构造要求


477  构件制作


488  施工安装



1  总    则

1.0.1  综合我省和全国预制检查井工程建设中设计、制作、安装、质量验收和信息化的工程实践经验和行业发展愿景，为促进预制检查井行业的高质量发展，制定本规程。
1.0.2  本规程规定预制检查井仅适用于安徽省城乡室外重力流排水工程。其他用途的预制检查井如燃气井、电力井、电信井等，因规格种类和行业具体要求有较大区别，在没有相关标准时可部分参考本规程执行并应符合相关行业标准。
2  术    语
2.1.6  常用井筒内径有700mm和800mm两种。小直径管道指其内径≤300mm的圆管。井筒调节段应采用预制化、模块化，其有效高度推荐值为：180mm、270mm、360mm、720mm、1080mm、1440mm、1800mm。

2.1.7  井圈宜采用预制化、模块化，有效高度推荐值为：250mm、300mm。
3  材    料

3.1.11  踏步与检查井可同时预制，也可在检查井制作完成后打孔安装。踏步的安装位置离盖板内表面或接口端面的距离宜为100mm，踏步之间的步距推荐值为360mm。

3.2  目前，部分市政钢筋混凝土管道和检查井的混凝土中掺入钢纤维，能够显著改善混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能，并有效地阻碍混凝土内部裂缝的开展。对于受侵蚀介质影响的预制排水检查井，可在内侧增加PVC 或HDPE内衬复合材料，增强排水检查井的抗腐蚀性和耐久性。

5  设计规定
5.1.5、5.1.6  预制检查井各专业应根据市政排水管网智慧化建设要求进行协同设计，并应注意以下事项：

   1  雨水检查井井室高度（指下游管道管内底至顶板底高程）与污水检查井井室高度（指流槽顶至顶板底高程）不应小于1800mm。雨、污水检查井井室高度可通过多节井室组合调节实现。考虑吊运重量和高度的因素，单节预制井室高度不宜超过2400mm。

   2  井室一般分为上井室和下井室两部分。当接入井室圆管内径较小时，可在仅下井室开设孔口；此时，上、下井室又可称为为井室高度调节段和井室支管接入段。当接入井室圆管内径较大时，可在上、下井室对称开设孔口。在模具和生产条件允许下，下井室可与底板整体预制。

   3  井筒由井圈和不同高度的井圈调节块组成，以满足不同覆土厚度的要求。圆形井与矩形井的井筒相同。

   4  井圈调节段、井室支管接入段及其井室调节段设计可以在施工图阶段或经业主批准在施工组织设计阶段进行；鉴于接入支管与节段组成的关系较为密切复杂，应在合理范围内容许支管坡度作一定调整以适应节段模数，也可以采用在支线方向设井过渡；在接入支管过多造成接入井身节段构造复杂难以采用通用预制图纸时，可以采用现浇钢筋混凝土井（或节段）或其它适用的构造。 

   5  预制检查井井底流槽和跌水设置除符合设计要求，应符合下列规定：

 流槽和跌水设置应符合设计要求。

 检查井主管管径＜600mm时可不设流槽，主管管径≥600mm时应设置流槽。

 雨、污水井跌水不应超过1000mm。
 雨水检查井流槽顶与0.5倍大管管径相平，污水检查井流槽顶与0.85倍大管管径相平。

 流槽和跌水可采用MU15非粘土类实心砖或实心混凝土砌块，M10水泥砂浆砌筑；也可采用强度等级不低于C15混凝土浇筑；表面抹1：2水泥砂浆20mm，且应确保抹面压实、平顺。
5.1.7 预制构件吊环应采用荷载标准值进行承载能力极限状态验算。吊环结构验算时，每个吊环可按两个截面验算；当在一个构件上设有4个吊环时，应按3个吊环进行计算。吊环锚入混凝土的深度不应小于30d，且应焊接或绑扎在钢筋骨架上。
吊环承载力验算许用应力限值表
	吊环直径

（mm）
	吊环型号
	吊环许用应力限值

N/mm2

	≤14
	HPB300
	≤65

	＞14
	Q235B圆钢
	≤50


6 选型和构造要求

6.1.1  常见预制检查井型式分为圆形底板整体式、圆形底板整体式、矩形底板分离式和矩形底板整体式（图6.1.1）。
	[image: image188.png]



	[image: image189.png]




	（a）圆形底板分离式
	（b）圆形底板整体式

	[image: image190.png]



	[image: image191.png]




	（c）矩形底板分离式
	（d）矩形底板整体式

	图6.1.1  预制检查井型式


1—底板；2—下井室；3—上井室；4—顶板；5—井圈；6—井筒调节段；7—防坠网；8—井（座）盖；9—接入支管道；10—止水橡胶圈；11—接入小直径管道

6.1.4  井盖设计、安装、管理与维护应遵守安徽省《城镇检查井盖安装管理技术规程》DB34/T 4289-2022的规定。

6.1.5  防坠网属《安全网》GB 55725标准中的安全平网，一般由网绳、边绳组成，可采用锦纶、维伦、涤纶等材料制成，单网承载力不低于2kN。固定网绳的螺栓环钩式膨胀螺栓每组不少于8根，材质为304不锈钢。

6.1.6  止水橡胶密封圈应符合本规程第3.1.8条的规定
6.2.1  管道与预制检查井可采用止水橡胶密封圈进行柔性连接（图6.2.1-1）。

	
[image: image192.wmf]
	
[image: image193.wmf]

	（a）预制井与钢筋混凝土管柔性连接平面图
	（b）预制井与钢筋混凝土管柔性连接剖面图

	图6.2.1-1  止水橡胶密封圈柔性连接图


1—井室；2—钢筋混凝土管；3—内外侧密封胶填缝；4—止水橡胶密封圈
管道与预制检查井也可采用过渡管进行柔性连接（图6.2.1-2），过渡管管材长度不宜超过1000mm。
	
[image: image194.wmf]
	
[image: image195.wmf]

	（c）预制井与钢筋混凝土管连接
	（d）预制井与钢管连接

	
[image: image196.wmf]
	
[image: image197.wmf]

	（e）预制井与铸铁管连接（φ≤1000）
	（f）预制井与铸铁管连接（φ＞1000）

	
[image: image198.wmf]
	
[image: image199.wmf]

	（g）预制井与玻璃纤维管连接
	（h）预制井与聚乙烯双臂波纹管连接

	图6.2.1-2  过渡管柔性连接图


1—填缝料；2—双组份聚硫密封胶嵌缝；3—承接面凿毛；4—遇水膨胀止水条；5—涂聚氯乙烯粘结剂面撒干燥粗砂一层；6—4Ф10 环筋均布；7—橡胶圈；8—钢筋混凝土过渡管；9—承口钢环；10—衬垫板；11—钢过渡管；12—焊接；13—铸铁过渡管（Ф≤1000）；14—铸铁过渡管（Ф＞1000）；15—压兰；16—螺栓及螺母；17—玻璃纤维过渡管；18—套筒；19—木垫圈；20—聚乙烯（PE）双臂波纹过渡管
6.2.2 预制构件企口连接可直接采用水泥砂浆连接，也可采用止水橡胶密封圈连接（图6.2.2）。

1 水泥砂浆连接：预制构件接缝处宜采用1：2水泥砂浆（内掺5％防水剂）或聚氨脂掺和水泥砂浆（聚氨脂代替20%水量）填缝。砂浆的强度及收缩性应满足设计要求且不应小于M15。
2 止水橡胶密封圈连接：预制构件接缝内放置止水橡胶圈，内侧采用聚硫密封胶勾缝。

	
[image: image200.wmf]
	
[image: image201.wmf]

	（a）井筒与顶板水泥砂浆连接图
	（b）井筒与顶板止水橡胶密封圈连接图

	
[image: image202.wmf]
	
[image: image203.wmf]

	（c）顶板与井室水泥砂浆连接图
	（d）顶板与井室止水橡胶密封圈连接图

	
[image: image204.wmf]
	
[image: image205.wmf]

	（e）井室与底板水泥砂浆连接图
	（f）井室与底板止水橡胶密封圈连接图

	
[image: image206.wmf]
	
[image: image207.wmf]

	（g）井室（筒）水泥砂浆连接图
	（h）井室（筒）间止水橡胶密封圈连接图

	图6.2.2  预制构件企口连接图


1—井筒；2—顶板；3—井室；4—底板；5—1:2水泥砂浆或聚氯酯掺和水泥砂浆；6—内侧聚硫密封膏勾缝；7—止水橡胶密封圈；

6.2.5  钢筋锚固长度应自井室壁板或底板的内表面算起。规程综合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069，给出预制检查井盖构件钢筋的最小保护层厚度建议值。

6.2.6  预制检查井预留孔口距周边尺寸应满足相应要求（图6.2.6）。

[image: image208.wmf]                  
[image: image209.wmf]
（a）孔口边缘距井室上、下边缘距离               （b）孔口边缘距井室上、下边缘距离

    立面示意图（井室与底板整浇）                  立面示意图（井室与底板分离）
   
[image: image210.wmf]      
[image: image211.wmf]
（c）圆形预制井预留孔口边缘最小弧长            （d）矩形预制井预留孔口距井壁距离

平面示意图                                    平面示意图
图6.2.6  预留孔口边缘尺寸要求示意图
6.2.8  预埋件常用防腐作法：环氧富锌底漆二道；聚氨脂清漆一道。
7  构件制作

7.2.4  预制构件脱模验算，应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数作为等效荷载标准值。脱模吸附系数宜取1.5，也可根据构件和模具表面状况适当增减；复杂情况，宜根据试验确定。脱模强度不得低于20MPa。

7.3.2  预制构件的外观质量不应该有严重缺陷。对出现的一般的、允许修复的缺陷应采用专用修补材料和规定的修补方案进行修复和表面处理，并重新检验。
8 施工安装
8.4.7  预制井井周回填土材料和压实系数应符合设计要求。当设计无具体要求时，可根据表8.4.7的要求进行回填质量控制（图8.4.7）。

表8.4.7 预制检查井井周回填土材料及压实系要求表
	施工区域
	部位
	回填材料
	压实系数

	Ⅰ区
	井底超挖部分
	粒径不大于40m的砂砾、碎石
	≥0.97

	Ⅱ区
	井底至管道中心部分
	粒径不大于40m的砂砾、碎石
	≥0.95

	Ⅲ区
	管道中心至顶板上500mm部分
	素土或级配砂石
	≥0.90

	Ⅳ区
	顶板500mm以上部分
	粒径不大于40mm的砂砾、中粗砂或沟槽开挖出的良质土
	应符合道路设计要求且应≥0.90



[image: image212.wmf]
图8.4.7 预制检查井井周回填示意图

8.4.9  管道肥槽应按设计要求进行处理。当设计无具体要求时，可采用用混凝土、级配砂石或其他无毛细吸水性能的土料填充，且压实系数不应低于0.95。
8.4.11  预制检查井井盖周边土体加固应符合设计要求。当设计无具体要求时可采用现浇加固圈梁对井（座）盖周边土体进行加固（图8.4.11）。

[image: image213.wmf]
图8.4.11 井座（盖）周边土体加固图


_1234567953.unknown

_1234568017.dwg

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568081.dwg
shl0357


_1234568085.dwg
shl0357


_1234568089.dwg
shl0357


_1234568093.dwg
ln0458


_1234568095.dwg
ln0458


_1234568096.dwg
ln0458


_1234568097.dwg
shl0357


_1234568094.dwg
ln0458


_1234568091.dwg
shl0357


_1234568092.dwg
ln0458


_1234568090.dwg
shl0357


_1234568087.dwg
shl0357


_1234568088.dwg
shl0357


_1234568086.dwg
shl0357


_1234568083.dwg
shl0357


_1234568084.dwg
shl0357


_1234568082.dwg
shl0357


_1234568077.dwg
shl0357


_1234568079.dwg
shl0357


_1234568080.dwg
shl0357


_1234568078.dwg
shl0357


_1234568075.unknown

_1234568076.dwg
shl0357


_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.dwg

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.dwg

_1234568020.unknown

_1234568018.dwg

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.dwg

_1234568004.dwg

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.dwg
ln0458


_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

