# 附件2

北京经济技术开发区装配式建筑奖励资金申报项目审查意见表（装配式建筑-1）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 建筑类型 | □保障性住房（□公共租赁住房 □共有产权住房 □安置房） □商品住宅 □公共建筑 □工业建筑 □其他 |  |  |  |
| 建设规模 | m2 | 总建筑面积 | 地上 m2/地下 m2 |  |
| 申报实施建筑面积（地上） | m2 | 申报单体个数 | 个 |  |
| 申请市级奖励资金 | 万元 |  |  |  |
| 审查意见 | 1.是否完成全部建设内容 |  |  | 是 否 |
|  | 2.资料是否齐全 |  |  | 是 否 |
|  | 3.资料与实际情况是否相符 |  |  | 是 否 |
|  | 4.项目各单体的装配率计算书是否与实际情况一致（根据申报项目的单体数进行复核） |  |  | —— |
|  | 单体 |  |  | 是 否 |
|  | 单体 |  |  | 是 否 |
|  | 5.项目是否符合等级评价要求的特征： （1）设计方案和技术运用比较合理 （2）建筑各系统单体的的装配化程度较高或较为完整、均衡地使用各项装配化技术及产品 （3）建筑的质量、品质具有较大的提升 （4）与绿色建筑融合发展，满足《绿色施工管理规程》DB11/T 513 相关规定 |  |  | 是 否 |
|  | 6.是否存在失信行为记录(区主管部门填写) |  |  | 是 否 |
|  | 7.项目在建设周期内是否发生质量安全事故、违反法定程序、违法发包情况；在审核周期内是否存在物业投诉、群访群诉、群体性事件等情况(区主管部门填写) |  |  | 是 否 |
| 专家意见 （必填） | 专家组成员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审查结论 | □同意奖励 □不予奖励 |  |  |  |
| 北京经济技术开发区开发建设局印章 年 月 日 |  |  |  |  |

北京经济技术开发区装配式建筑奖励资金申报项目单体审查意见表（装配式建筑-2）

| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | □装配式混凝土结构体系 □装配式钢结构体系 □其他 |  |  | 单体地上建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
| 装配率 | % |  |  | 评价等级 |  |  | □AA级 □AAA级 |  |  |
| 评价项 |  |  | 评价要求 |  | 评价 分值 | 最低 分值 |  | 申报 得分 | 复核得分 |
| 主体结构Q1（45分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  | 35%≤比例≤80% |  | 20～30* | 15 |  |  |  |
|  | 梁、楼板、屋面板、楼梯、阳台、空调板等构件 |  | 70%≤比例≤80% |  | 10～15* |  |  |  |  |
| 围护墙和内隔墙Q2 （20分） | 围护墙非砌筑非现浇 |  | 比例≥60% |  | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 围护墙与保温、装饰一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 2～5* |  |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥60% |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 2～5* |  |  |  |  |
| 装修和设备管线Q3 （35分） | 全装修 |  | ─ |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 公共区域装修采用干式工法 | 公共 建筑 | 比例≥70% |  | 3 | 6 |  |  |  |
|  |  | 居住 建筑 | 比例≥60% |  |  |  |  |  |  |
|  | 干式工法楼面、地面 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3～6* |  |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3～6* |  |  |  |  |
|  | 集成卫生间 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3～6* |  |  |  |  |
|  | 管线分离 | 电气 管线 | 60%≤比例≤80% |  | 2～5* |  |  |  |  |
|  |  | 给（排）水管线 | 60%≤比例≤80% |  | 1～2* |  |  |  |  |
|  |  | 供暖 管线 | 70%≤比例≤100% |  | 1～2* |  |  |  |  |
| 加分项Q5 （6分） | 信息化技术应用 |  | 设计、生产、施工全过程应用 |  | 3 | -- |  |  |  |
|  | 绿色建筑评价星级 等级 |  | 二星级 |  | 2 | -- |  |  |  |
|  |  |  | 三星级 |  | 3 | -- |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组成员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表由专家组根据申报项目单体数进行填写，每个单体应填写一张表；如单体得分相同可在单体名称处合并填写，例：Ａ单体（Ｂ、Ｃ、Ｄ单体相同）。