黑龙江省超低能耗建筑设计审查信息表

一、项目基本信息

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  | □居住建筑；□公共建筑；□其他 |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  | □办公建筑； □旅馆建筑； □商业建筑； □医院建筑； □学校建筑； □住宅； □交通枢纽建筑；□旅游区建筑； □其他 |  |  |  |
| 采用标准 |  |  | □《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）； 《黑龙江省超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB/T 3337-2022） 《黑龙江省超低能耗公共建筑节能设计标准》（DB/T 3335-2022） |  |  |  |
| 建设类型 |  |  | □新建建筑； □既有建筑改造 |  |  |  |
| 建设阶段 |  |  | □拟建 □在建 □竣工 |  |  |  |
| 项目实施起止年限 |  |  | 立项时间 |  | 开工时间 |  |
|  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |
| 总建筑面积（㎡） |  |  |  | 超低能耗建筑面积（㎡） |  |  |
| 总投资（万元） |  |  |  | 增量成本（元/㎡） |  |  |
| 体形系数 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |
| 窗墙比 |  |  | 南 北 东 西 |  |  |  |
| 建筑能效指标 | 居住建筑 |  | 供暖年耗热量（kWh/㎡·a） |  |  |  |
|  |  |  | 供冷年耗冷量（kWh/㎡·a） |  |  |  |
|  |  |  | 一次能源消耗量或建筑能耗综合值（kWh/㎡·a） |  |  |  |
|  | 公共建筑 |  | 建筑本体节能率（%） |  |  |  |
|  |  |  | 建筑综合节能率（%） |  |  |  |
| 建筑气密性 |  |  | 换气次数(N50≤1.0或3.0) |  |  |  |
| 外围护结构 | 屋顶 |  | 传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 外墙 |  | 平均传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  | 传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 地下室与供暖房间楼板 |  | 传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 分隔供暖与非供暖房间的隔墙/楼板 |  | 传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 分隔供暖与非供暖空间的户门 |  | 传热系数 K （W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  | 室内地面 |  | 热阻系数 R （（㎡·K）/W） |  |  |  |
|  | 外窗 |  | 传热系数（W/（㎡·K）） |  |  |  |
|  |  |  | 气密性能（级） |  |  |  |
|  |  |  | 透光折减系数 Tr |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数 SHGC |  |  |  |
| 能源系统 | 供暖热源 |  | □热泵/□集中供热/□电锅炉/□电暖气（电热膜）/□其他 |  |  |  |
|  | 热回收新风设备 |  | □全热型 □显热型 |  |  |  |
|  |  |  | 热交换效率（%） |  |  |  |
|  |  |  | 新风单位风量消耗率(W/(m3·h)) |  |  |  |
|  | 是否采用热计量 |  | □是；□否 |  |  |  |
|  | 智能调节控制 |  | □有；□无 |  |  |  |
| 设备参数 |  |  | 电机驱动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的制能性能系数(COP)(W/W) |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV) |  |  |  |
| 主要房间室内噪声值 |  |  | 昼间dB（A） |  |  |  |
|  |  |  | 夜间dB（A） |  |  |  |
| 主要房间的室内新风量 |  |  | 新风量（m³/h·人） |  |  |  |
| 室内空气质量 |  |  | PM2.5室内设计日浓度（㎍/m³） |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳浓度（ppm） |  |  |  |
|  |  |  | 甲醛（㎍/m³） |  |  |  |
|  |  |  | 苯（㎍/m³） |  |  |  |
|  |  |  | TVOC（㎍/m³） |  |  |  |
| 室内热环境 |  | 温度 | 冬季（℃） |  |  |  |
|  |  |  | 夏季（℃） |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 | 冬季（%） |  |  |  |
|  |  |  | 夏季（%） |  |  |  |
| 可再生能源应用 |  |  | □太阳能光热；□太阳能光伏；□热电联产CHP；□风力发电；□空气源热泵；□地源热泵；□生物质锅炉；□新风太阳能预热；□其他 |  |  |  |
|  |  |  | 可再生能源应用比例（%） |  |  |  |
| 碳排放量核算 | 建造阶段 |  | 净碳排放量（tCO2e） |  |  |  |
|  | 运行阶段 |  | 年碳排放量（tCO2e/a） |  |  |  |
| 设计单位结论： |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足黑龙江省超低能耗建筑节能设计要求 □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查意见书 | 审查意见 |  | □合格 □不合格 □其他 |  |  |  |
|  | 其他意见： |  | 施工图审查机构（名称及盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

二、超低能耗建筑设计审查认定所需提供佐证材料清单

| 序号 | 材料类型 | 设计审查材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本资料 | 立项批复文件 |
| 2 |  | 项目可行性研究报告 |
| 3 |  | 规划许可证 |
| 4 |  | 审图合格证 |
| 5 | 项目设计资料 | 各专业全部施工图纸 |
| 6 |  | 热负荷计算书 |
| 7 |  | 冷负荷计算书 |
| 8 |  | 电气负荷计算书 |
| 9 |  | 照度计算书 |
| 10 |  | 照明功率密度计算书 |
| 11 |  | 给排水水力计算书 |
| 12 |  | 热水系统热负荷计算书 |
| 13 |  | 居住建筑采光报告 |
| 14 | 项目能耗分析资料 | 超低能耗建筑能效报告书 |
| 15 |  | 防潮验算计算书 |
| 16 |  | 结露检查计算书 |
| 17 |  | 隔热检查计算书 |
| 18 |  | 建筑全能耗报告书 |
| 19 |  | 建筑碳排放报告书 |
| 20 |  | 建筑节能运行降碳报告书 |
| 21 |  | 建筑可再生能源利用报告书 |
| 22 |  | 公共建筑换气次数计算书 |
| 23 |  | 居住建筑通风开口面积计算书 |
| 24 |  | 室内声环境分析报告 |
| 25 |  | 室内热湿环境评价 |
| 26 |  | 室内空气质量分析报告 |